## Übersicht
Arbeitsgruppe Elemente und Elementspezies, Lebensmittelchemische Gesellschaft, Fachgruppe in der Gesellschaft Deutscher Chemiker
Listendarstellung (Element/Matrix/Technik) der Amtlichen Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB (die Sortierung folgt der Übersichtlichkeit und hat keine Gewichtung)
Hinweise, Änderungswünsche oder Fehler bitte an Lutz.Viehweger@llg.sachsen-anhalt.de
Stand: 2025-06
Element | Lebensmittel |  |  |  |  | kosmetische Mittel |  |  |  |  | Bedarfsgegenstände (BG mit Hautkontakt, Unterarbeitsgruppe „Elemente in Schmuck“) |  |  |  |  | Bedarfsgegenstände (BgLM aus Keramik/Porzellan) |  |  |  |  | Futtermittel
| Matrix | Technik | Verfahren | Ausgabedatum | Norm | Matrix | Technik | Verfahren | Ausgabedatum | Norm | Matrix | Technik | Verfahren | Ausgabedatum | Norm | Matrix | Technik | Verfahren | Ausgabedatum | Norm | Matrix | Technik | Verfahren | Ausgabedatum | Norm
Aufschluss | Lebensmittel | Druckaufschluss | L 00.00-19/1 | 2015-06 | DIN EN 13805:2014-12 | KM | Druckaufschluss | K 84.00-29 | 2016-07 | ---
Ag | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09
Al | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-157 | 2020-11 | DIN EN 17264:2019-11
Al | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-158 | 2020-11 | DIN EN 17265:2019-11
As | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-135 | 2011-01 | DIN EN 15763:2010-04 | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02 | [10 empty] | Futtermittel | Hydrid-AAS | F 0090 | 2013-04 | DIN EN 16206:2012-05
As | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
As | Lebensmittel | Hydrid-AAS | L 00.00-19/6 | 2001-07 | ---
As | Meeresfrüchte | G-AAS | L 12.00-6 | 2006-09 | DIN EN 14332:2004-10
As | Mineralwasser | Hydrid-AAS | L 59.11-2 | 1998-09 | ---
iAs | Lebensmittel (marin & pflanzl.) | HPLC-ICP-MS | L 10.00-19 | 2024-04 | DIN EN 16802:2016-07 | [15 empty] | Futtermittel | Hydrid-AAS, SPE | F 0091 | 2013-04 | DIN EN 16278:2012-09
iAs | Reis | Hydrid-AAS | L 15.06-2 | 2013-01 | (CEN/TS 16731:2014) | [15 empty] | Futtermittel | HPLC-ICP-MS | F 0123 | 2024-05 | DIN EN 17374:2020-09
iAs | Meeresalgen | Hydrid-AAS | L 25.06-1 | 2008-12 | DIN EN 15517:2008-09
B | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | ---
Ba | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | --- | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02
Ba | [5 empty] | KM, Tätowierm. | ICP-OES | K 84.00-32 | 2021-04 | DIN 11699:2020-10
Ca | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0037 | 2010-09 | DIN EN ISO 6869:2001-03
Ca | Frucht-und Gemüsesaft | F-AAS | L 31.00-10 | 1997-01 | DIN EN 1134:1994-12 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
Ca | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | --- | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Cd | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-135 | 2011-01 | DIN EN 15763:2010-04 | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02 | BG, Schmuck | F-AAS | B 82.02–23 | 2018-04 | --- | Silicat | F-AAS | B 80.03–3 | 2008-10 | DIN EN 1388-1:1995-11 | Futtermittel | GF-AAS | F 0088 | 2019-06 | DIN EN 15550:2017-10
Cd | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [5 empty] | BG, Schmuck | ICP-OES | B 82.02–24 | 2018-04 | --- | Keramik | F-AAS | B 80.03–4 | 2008-10 | DIN EN 1388-2:1995-11 | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
Cd | Lebensmittel | G-AAS | L 00.00-19/3 | 2004-07 | DIN EN 14083:2003-07
Cd | Mineralwasser | G-AAS | L 59.11-3 | 2000-07 | ---
Co | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
Co | [20 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Co | [20 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
Cr | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09
Cr | Lebensmittel | G-AAS | L00.00-19/3 | 2004-07 | DIN EN 14083:2003-07
Cr | Mineralwasser | G-AAS | L 59.11-3 | 2000-07 | ---
Cu | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0021 | 2010-09 | Verordnung (EG) Nr. 152/2009
Cu | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0037 | 2010-09 | DIN EN ISO 6869:2001-03
Cu | Lebensmittel | F-AAS | L 00.00-19/2 | 1993-08 | --- | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
Cu | [20 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Cu | [20 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
Fe | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0021 | 2010-09 | Verordnung (EG) Nr. 152/2009
Fe | Lebensmittel | F-AAS | L 00.00-19/2 | 1993-08 | --- | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0037 | 2010-09 | DIN EN ISO 6869:2001-03
Fe | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | --- | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
Fe | [20 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Fe | [20 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
Hg | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-135 | 2011-01 | DIN EN 15763:2010-04 | KM, Tätowierm. | Kaltdampf-AAS | K 84.00-33 | 2016-07 | --- | [10 empty] | Futtermittel | Kaltdampf-AAS | F 0089 | 2013-04 | DIN EN 16277:2012-09
Hg | Lebensmittel | Kaltdampf-AAS | L 00.00-19/4 | 2021-07 | (DIN EN 13806:2002-11) | [15 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
Hg | Lebensmittel | AFS | L 00.00-19/7 | 2021-07 | ---
Hg | Lebensmittel | Feststoff-AAS | L 00.00-19/8 | 2021-07 | ---
Hg | Lebensmittel (marin) | Isot.GC-ICP-MS | L 10.00-18 | 2024-04 | DIN EN 16801:2016-07
Hg | Mineralwasser | Kaltdampf-AAS | L 59.11-5 | 1998-09 | ---
I | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-93 | 2008-12 | DIN EN 15111:2007-06 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0107 | 2019-06 | DIN EN 17050:2017-11
I | Mineralwasser | ICP-MS | L 59.11-4 | 2002-12 | ---
K | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0037 | 2010-09 | DIN EN ISO 6869:2001-03
K | Frucht-und Gemüsesaft | F-AAS | L 31.00-10 | 1997-01 | DIN EN 1134:1994-12 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
K | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | --- | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Mg | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0037 | 2010-09 | DIN EN ISO 6869:2001-03
Mg | Frucht-und Gemüsesaft | F-AAS | L 31.00-10 | 1997-01 | DIN EN 1134:1994-12 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
Mg | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | --- | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Mn | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0021 | 2010-09 | Verordnung (EG) Nr. 152/2009
Mn | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0037 | 2010-09 | DIN EN ISO 6869:2001-03
Mn | Lebensmittel | F-AAS | L 00.00-19/2 | 1993-08 | --- | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
Mn | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | --- | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Mn | [20 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
Mo | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
Mo | Lebensmittel | G-AAS | L 00.00-19/3 | 2004-07 | DIN EN 14083:2003-07 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
Mo
Na | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0037 | 2010-09 | DIN EN ISO 6869:2001-03
Na | Frucht-und Gemüsesaft | F-AAS | L 31.00-10 | 1997-01 | DIN EN 1134:1994-12 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
Na | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | --- | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Ni | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02
Ni | Mineralwasser | G-AAS | L 59.11-3 | 2000-07 | --- | KM, Tätowierm. | ICP-OES | K 84.00-32 | 2021-04 | DIN 11699:2020-10
P | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07 | [15 empty] | Futtermittel | Fotometrie | F 0017 | 2010-09 | Verordnung (EG) Nr. 152/2009
P | [20 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
P | [20 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Pb | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-135 | 2011-01 | DIN EN 15763:2010-04 | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02 | BG, Schmuck | F-AAS | B 82.02–23 | 2018-04 | --- | Silicat | F-AAS | B 80.03–3 | 2008-10 | DIN EN 1388-1:1995-11 | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
Pb | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [5 empty] | BG, Schmuck | ICP-OES | B 82.02–24 | 2018-04 | --- | Keramik | F-AAS | B 80.03–4 | 2008-10 | DIN EN 1388-2:1995-11 | Futtermittel | GF-AAS | F 0088 | 2019-06 | DIN EN 15550:2017-10
Pb | Lebensmittel | G-AAS | L 00.00-19/3 | 2004-07 | DIN EN 14083:2003-07 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
Pb | Mineralwasser | G-AAS | L 59.11-3 | 2000-07 | ---
Sb | [5 empty] | KM, Tätowierm. | ICP-MS | K 84.00-31 | 2022-03 | DIN EN ISO 21392:2022-02
S | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Se | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [15 empty] | Futtermittel | GF-AAS | F 0059 | 2011-06 | VDLUFA-Methode 11.6.1
Se | Lebensmittel | Hydrid-AAS | L 00.00-19/5 | 2001-07 | --- | [15 empty] | Futtermittel | Hydrid-AAS | F 0060 | 2013-04 | DIN EN 16159:2012-04
Se | Lebensmittel | Hydrid-AAS | L 59.11-8 | 1998-09 | --- | [15 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
Sn | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00-128 | 2011-01 | DIN EN 15765:2010-04
Sn | Lebensmittel | G-AAS | L 00.00-127 | 2011-01 | DIN EN 15764:2010-04
Sn | Lebensmittel | F-AAS | L 00.00-127 | 2011-01 | DIN EN 15764:2010-04
Sr | Mineralwasser | ICP-OES | L 59.11-28 | 2014-02 | ---
Tl | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
U | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [15 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03
V
Zn | Lebensmittel | ICP-MS | L 00.00–168 | 2024-04 | DIN EN 17851:2023-09 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0021 | 2010-09 | Verordnung (EG) Nr. 152/2009
Zn | Lebensmittel | ICP-OES | L 00.00-144 | 2019-07 | DIN EN 16943:2017-07 | [15 empty] | Futtermittel | AAS | F 0037 | 2010-09 | DIN EN ISO 6869:2001-03
Zn | Lebensmittel | F-AAS | L 00.00-19/2 | 1993-08 | --- | [15 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0042 | 2019-06 | DIN EN 15510:2017-10
Zn | [20 empty] | Futtermittel | ICP-AES | F 0096 | 2019-06 | DIN EN 15621:2017-10
Zn | [20 empty] | Futtermittel | ICP-MS | F 0108 | 2019-06 | DIN EN 17053:2018-03